## 傾斜遠心顕微鏡
実験作業規準書
装置名称 |  | 傾斜遠心顕微鏡 |  |  |  | 作成年月 2002年９月20日
場所 |  | 生体流動実験室（流体科学研究所）
テーマ名 |  | 赤血球と血管内皮細胞間摩擦特性の計測
単位作業名称 |  | 傾斜遠心顕微鏡を用いた赤血球と血管内皮細胞間摩擦特性の計測 | 機器・工具 | ア） 遠心分離機、 イ） スポイト 、 ウ）マイクロピペット、 エ）倒立型顕微、 オ）ガラス切り、 カ）超音波洗浄機、 キ）ピンセット、 ク）精密＋ドライバー、 ケ）＋ドライバー コ）六角レンチ | 防護類 | A） ゴム製手袋
注意度合 | 手順 | 作業の手順 |  | 作業の急所 |  | 安全上の要点
〇 | 1 | 血液を遠心分離する | ア |  |  | 血液とバランスを取るため対向位置に水の入った試験管を設置する
| 2 | 分離された血液を血漿と赤血球に分ける | イ |  | A | ゴム手袋を着用する
| 3 | 血漿、赤血球、生理食塩水を混合して試料を作成する | ウ | 試料作成後、残った赤血球と血漿は冷蔵庫で保存する | A | ゴム手袋を着用する
| 4 | 手順3で作成した試料を顕微鏡で観察し写真を撮る（この作業は実験中適宜行う） | エ |  | A | ゴム手袋を着用する
| 5 | カバーガラスを試料入れの大きさに合わせて切る | オ | この作業は実験前に済ませておくのが望ましい |  | 手を切らないように気をつける
| 6 | カバーガラスを超音波洗浄機で洗浄する | カ
| 7 | カバーガラスをアルコールで脱脂する | キ
| 8 | カバーガラスを試料入れの底に設置する | キ | カバーガラスの下に空泡ができないようにする
| 9 | 試料入れに手順3で作成した試料を入れる | ウ、キ |  | A | ゴム手袋を着用する
| 10 | 試料入れにふたをする | ク |  | A | ゴム手袋を着用する
| 11 | ステッピングモータコントローラ、パルスジェネレータ、シンセサイザ、遠心分離機、タコメータ、FFTアナライザ、ステージコントローラの電源をONにする |  | 顕微鏡の傾斜角のゼロ点をダイアルゲージで確認する、ずれているときは補正する
| 12 | 画像取り込み用PCを起動し、CCDカメラの電源を入れる |  | CCDカメラは、PC起動後に電源をいれる
| 13 | 試料が入っていないダミーの試料入れを2個用意し実験条件に合った角度で試料入れホルダーに設置する | ケ
| 14 | ウオームギア固定用ボルトを緩める | コ
| 15 | 試料入れの傾斜角に合わせて顕微鏡をステッピングモータで傾斜させる |  | 顕微鏡やファイバ先端のレンズがロータと接触しないように注意する、必ずウオームギア固定ボルトを緩めてからステッピングモータを動かす
| 16 | ウオームギア固定用ボルトを閉める | コ
| 17 | 防護箱のふたを開けて遠心顕微鏡のロータの対抗する位置に手順13のダミーの試料入れホルダを設置する |  | ロータを回転させても試料入れが顕微鏡等に接触しないことを確認しておく |  | 必ずロータの対向する位置に一組の試料入れホルダを設置する
| 18 | 防護箱のふたをしっかり閉める |  |  |  | ふたが閉まったことを確認する
◎ | 19 | ロータを回転させて、設定したい回転数にタコメータを見ながら調節する
| 20 | ロータの回転を止めて、防護箱のふたを開けて一方の試料入れホルダを取り出し、試料入れを手順９、10で作成した試料入れに変える | ケ
| 21 | 再びロータに試料入れホルダーを設置し、防護箱のふたを閉める |  |  |  | 必ずロータの対向する位置に一組の試料入れホルダを設置する、ふたが閉まったことを確認する
| 22 | パルスジェネレータのDELAYと、シンセサイザの周波数を実験条件に合わせて設定する
| 23 | パルスジェネレータをCONTINIUSモードにする
◎ | 24 | 光源用レーザの電源を入れて電圧を最大値に設定する |  |  |  | レーザの電源がONの時には防護箱のふたを開けない、どうしても開けるときは防護めがねを着用する
◎ | 25 | 画像取り込み用のPCのモニタを見ながらステージコントローラで観察位置を調整し試料に焦点をあわせる
◎ | 26 | 同期用レーザの電源を入れ、電流の値を適切な値に設定する |  |  |  | レーザの電源がONの時には防護箱のふたを開けない、どうしても開けるときは防護めがねを着用する
◎ | 27 | パルジェネレータをTORIGERモードにする
◎ | 28 | ロータを手順19で設定した回転数で回転させる
◎ | 29 | タコメータで回転数を確認する
◎ | 30 | 画像取り込み用PCのモニタを見ながらステージコントローラで試料に焦点をあわせる
◎ | 31 | 画像取り込み用PCのモニタを見ながらパルスジェネレータのDELAYを調節し観察位置の微調整を行う
◎ | 32 | 画像取り込み用PCで必要な分だけ画像データを記録する
◎ | 33 | ロータの回転を止める
◎ | 34 | 同期用、光源用レーザの電圧値、電流値をともに最小にし電源を切る
| 35 | 防護箱のふたを開けて試料ホルダを取り出す
| 36 | １３～３５を必要な回数繰り返す（試料は適宜交換する）
| 37 | ウオームギア固定用ボルトを緩め、ステッピングモータで顕微鏡の傾斜角をゼロ点にする | コ | 必ずウオームギア固定用ボルトを緩めてから、ステッピングモータを動かす
| 38 | ステッピングモータコントローラ、パルスジェネレータ、シンセサイザ、CCDカメラ、遠心分離機、タコメータ、FFTアナライザ、ステージコントローラの電源をOFFにする
| 39 | 画像撮りこみ用PCを終了する
| 40 | 試料入れを超音波洗浄器で洗浄する | カ |  | A | ゴム手袋を着用する
| 41 | 試料入れを自然乾燥させる |  | 試料入れの試料を入れる部分の水分を十分取り除く
| 42 | 装置周辺の清掃を行う
災害事例 |  | なし | 予想される災害 | 眼の障害 24～34
打撲 19、28～32
備品番号 |  | 記号 Ｌ024 | パルス信号発生器（NF、WF1944、シンセサイザ）
物品番号 133（流体科学研究所）
|  | 記号 Ｎ002 | 撮影装置(池上通信、ＳＫＣ-141、CCDカメラ）
物品番号 59（流体科学研究所）
|  | 記号 Ｍ001 | 小型落斜顕微鏡（ＮＩＫＯＮ、ＣＭ10）
物品番号 52（流体科学研究所）
|  | 記号 Ｌ-024 | パルス信号発生器（ＨＥＷＬＥＴＴ ＰＡＣＫＡＲＤ、81101Ａ、パルスジェネレータ）
物品番号 133（流体科学研究所）
|  | 記号 Ｍ-001 | 倒立型顕微鏡（ＯＬＹＭＰＵＳ、Ｍ081）
物品番号 49（流体科学研究所）
|  | 記号 Ｌ-013 | ＦＦＴアナライザ（ＯＮＯ ＳＯＫＫＩ、ＣＦ－5210）
物品番号 356（流体科学研究所）
|  | 記号 Ｓ-007 | エアコン
物品番号 56（流体科学研究所）
|  | 記号 り-006 | 台
物品番号 49（流体科学研究所）

## 備品番号詳細
シンセサイザ | 管理官名 | 流体科学研究所物品管理官
| 使用場所 | 早瀬教授
| 規格 | パルス信号発生器 （株）ネクサス製 ＷＦ1944
| 記号 | Ｌ024
| 物品番号 | 133
| 備考 | 流体科学研究所物品共有官
ＣＣＤカメラ | 管理官名 | 流体科学研究所物品管理官
| 使用場所 | 早瀬教授
| 規格 | デジタルカメラ （株）ネクサス製 ＳＫＣ141
| 記号 | Ｎ002
| 物品番号 | 59
| 備考 | 流体科学研究所物品共有官
同軸落斜顕微鏡 | 管理官名 | 流体科学研究所物品管理官
| 使用場所 | 早瀬教授
| 規格 | 小型落斜顕微鏡
| 記号 | Ｍ-001
| 物品番号 | 52
| 備考 | 流体科学研究所物品共有官
電子天秤 | 管理官名 | 流体科学研究所物品管理官
| 使用場所 | 早瀬教授
| 規格 | 分析天秤 ＧＲ－120
| 記号 | は002
| 物品番号 | 33
| 備考 | 流体科学研究所物品共有官
ＦＦＴアナライザ | 東北大学 | 流体科学研究所
| 記号 | Ｌ-013
| 物品番号 | 356
エアコン | 東北大学 | 流体科学研究所
| 記号 | Ｓ-007
| 物品番号 | 56
倒立顕微鏡 | 東北大学 | 流体科学研究所
| 記号 | Ｍ-001
| 物品番号 | 49
パルスジェネレータ | 東北大学 | 流体科学研究所
| 記号 | Ｌ-013
| 物品番号 | 403
台 | 東北大学 | 流体科学研究所
| 記号 | り-006
| 物品番号 | 49